一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、卫生间、浴室防水层的闭水试验规范规定不得低于（ ）。

A. 12 h

B. 24 h

C. 30 h

D. 48 h

答案:【B】

2、钢筋冷拉采用卷扬机时，卷扬机的拉力应大于钢筋所需张拉力的（ ）倍。

A. 1.2～1.5

B. 1.6～2.0

C. 2.0～2.5

D. 0.9～1.0

答案:【A】

3、（ ）不属于施工现场准备。

A. 三通一平

B. 测量放线

C. 搭设临时设施

D. 地方材料准备

答案:【D】

4、（ ）不是技术资料准备内容。

A. 社会劳动力调查

B. 熟悉和会审图纸

C. 编制施工图预算

D. 编制施工组织设计

答案:【A】

5、（ ）是建筑施工流水作业组织的最大特点。

A. 划分施工过程

B. 划分施工段

C. 组织专业工作队施工

D. 均衡、连续施工

答案:【D】

6、斜槎长度不得小于其高度的（ ）。

A. 1/2

B. 1/3

C. 2/3

D. 1.5倍

答案:【C】

7、当用单斗挖掘机开挖基槽时，宜采用的工作装置为（ ）。

A. 正铲

B. 反铲

C. 拉铲

D. 抓铲

答案:【B】

8、锚固钢绞线的较为可靠的锚具应为（ ）。

A. DM5型镦头锚具

B. JM12型夹片锚具

C. XM型多孔夹片锚具

D. 挤压锚具

答案:【C】

9、确定填土压实的每层铺土厚度应考虑的因素为（ ）。

A. 压实方法

B. 土的含水量

C. 压实遍数

D. 综合考虑A项和C项

答案:【D】

10、钢筋配料时出现量度差值，是因为（ ）。

A. 钢筋的外包尺寸与中心线尺寸之间的差

B. 钢筋的外包尺寸与内皮尺寸之间的差

C. 钢筋内皮尺寸与中心线尺寸之间的差

D. 计算单位不同所致

答案:【A】

11、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕的三个主要方面是（ ）。

A. 劳动生产率、降低成本率、计划利润率

B. 技术措施、降低成本措施、施工平面图

C. 劳动指标、材料使用指标、机械使用指标

D. 质量、工期、成本

答案:【D】

12、预应力筋张拉时，应校核其伸长值，当实际伸长值比计算伸长值（ ），则应暂停张拉，查明原因并采取措施后方可继续张拉。

A. 大10%

B. 小5%

C. 大10%或小5%

D. 大5%或小5%

答案:【C】

13、对孔道较长的构件进行后张法施工，一般在两端张拉，其目的是（ ）。

A. 防止构件开裂

B. 提高控制精度

C. 减少伸长值检测误差

D. 减少孔道摩擦损失

答案:【D】

14、在设计单位工程施工平面图时，一般应首先考虑（ ）的布置。

A. 办公、生活临时设施

B. 水电管网

C. 运输道路

D. 起重机械

答案:【D】

15、绑扎构件应选用（ ）。

A. φ6钢筋

B. 6×19＋1钢丝绳

C. 6×61＋1钢丝绳

D. 6×37＋1钢丝绳

答案:【C】

16、生产性工程的（ ）往往是确定施工流向的关键因素。

A. 施工进度交付顺序

B. 生产工艺过程

C. 使用要求

D. 技术复杂部位

答案:【B】

17、在道路、场地条件不能满足机械行驶、作业的情况下，吊装构件时宜选用（ ）。

A. 履带式起重机

B. 桅杆式起重机

C. 轮胎式起重机

D. 汽车式起重机

答案:【B】

18、双代号网络图的三要素是指（ ）。

A. 节点、箭杆、工作作业时间

B. 紧前工作、紧后工作、关键线路

C. 工作、节点、线路

D. 工期、关键线路、非关键线路

答案:【C】

19、所谓节奏性流水施工过程，即指施工过程（ ）。

A. 在各个施工段上的持续时间相等

B. 之间的流水节拍相等

C. 之间的流水步距相等

D. 连续、均衡

答案:【A】

20、预留孔道时的抽管顺序应（ ）。

A. 先下后上、先直后曲

B. 先下后上、先曲后直

C. 先上后下、先直后曲

D. 先上后下、先曲后直

答案:【D】

21、铺贴卷材时，平行于屋脊的搭接缝应（ ）。

A. 顺主导风向

B. 顺流水方向

C. 逆主导风向

D. 逆流水方向

答案:【A】

22、下列（ ）不属于施工现场准备。

A. 三通一平

B. 测量放线

C. 搭设临时设施

D. 地方材料准备

答案:【D】

23、轻骨料砼搅拌宜选用（ ）。

A. 强制式搅拌机

B. 自落式搅拌机

C. 人工搅拌

D. 滚筒自落式搅拌机

答案:【A】

24、砖砌体的灰缝厚度是（ ）。

A. 10 mm

B. 6 mm

C. 15 mm

D. 20 mm

答案:【A】

25、施工组织总设计起（ ）作用。

A. 控制性

B. 实施性

C. 使用性

D. 实际性

答案:【A】

26、在同一压实功条件下，土的含水量对压实质量的影响是（ ）。

A. 含水量大好

B. 含水量小好

C. 含水量为某一值好

D. 含水量为零时好

答案:【C】

27、冬期砼施工，宜选用的水泥是（ ）。

A. 硅酸盐水泥

B. 矿渣水泥

C. 火山灰水泥

D. 任何水泥均可

答案:【A】

28、砼灌注桩按成孔方法可分为以下四类：①钻孔灌注桩；②沉管灌注桩；③人工挖孔灌注桩；④爆扩灌注桩。其中，属于挤土成孔的是（ ）。

A. ①和②

B. ③和④

C. ①和③

D. ②和④

答案:【C】

29、摩擦型预制桩在沉桩时，主要质量控制指标是（ ）。

A. 最后贯入度

B. 设计标高

C. 垂直度

D. 平面位置

答案:【B】

30、涂饰工程施工时，对木质基层的要求是：含水率不得大于（ ）。

A. 8%

B. 10%

C. 12%

D. 15%

答案:【C】

31、屋面防水等级按GB 50207-2002规定划分为Ⅰ~Ⅳ级，其中Ⅰ级防水的耐用年限为（ ）年。

A. 25

B. 15

C. 10

D. 5

答案:【A】

32、在周围建筑物密集的狭窄场地施工大直径砼灌注桩，较宜采用（ ）。

A. 钻孔灌注桩

B. 沉管灌注桩

C. 人工挖孔灌注桩

D. 爆扩灌注桩

答案:【C】

33、当基坑的土是细砂或粉砂时，宜选用的降水方法是（ ）。

A. 四周设排水沟与集水井

B. 用抽水泵从基坑内直接抽水

C. 同时采用方法Ａ与Ｂ

D. 轻型井点降水

答案:【D】

34、关于自由时差和总时差，下列说法中错误的是（ ）。

A. 自由时差为零，总时差必定为零

B. 总时差为零，自由时差必为零

C. 不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差

D. 不影响紧后工序最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差

答案:【A】

35、吊装屋架时，吊索与水平面的夹角不宜小于（ ）。

A. 30°

B. 40°

C. 45°

D. 60°

答案:【C】

36、在组织流水施工时，通常施工段数目m与施工过程数n之间的关系应该是（ ）。

A. m≥n

B. m≤n

C. m＝n

D. 无关系

答案:【A】

37、有6根直径为12 mm的冷拉光圆钢筋组成的预应力钢筋束应用（ ）。

A. 螺丝端杆锚具

B. 绑条锚具

C. 镦头锚具

D. JM12-6锚具

答案:【D】

38、涂饰工程施工时，对混凝土及抹灰层基层的要求是（ ）。

A. pH值≤10，含水率≤8%

B. pH值≤10，含水率≤12%

C. pH值≤12，含水率≤8%

D. pH值≤12，含水率≤12%

答案:【A】

39、编制单位工程施工组织设计时，考虑施工顺序应遵守（ ）的基本要求。

A. “先地上、后地下”

B. “先围护、后主体”

C. “先结构，后装修”

D. “先设备，后土建”

答案:【C】

40、施工顺序是各施工过程之间在时间上的先后顺序。受两方面的制约，它们是（ ）。

A. 技术关系和组织关系

B. 工艺关系和组织关系

C. 结构关系和技术关系

D. 技术关系和工艺关系

答案:【B】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、当用单斗挖掘机开挖基槽时，宜采用的工作装置为（ ）。

A. 正铲

B. 反铲

C. 拉铲

D. 抓铲

答案:【B】

2、编制单位工程施工组织设计时，考虑施工顺序应遵守（ ）的基本要求。

A. “先地上、后地下”

B. “先围护、后主体”

C. “先结构，后装修”

D. “先设备，后土建”

答案:【C】

3、井点降水系统计算时引入假想半径的条件是基坑长宽比（ ）。

A. 不大于5

B. 不小于5

C. 不大于6

D. 小于8

答案:【A】

4、当一个项目要分期分批进行时，如何划分分期分批的内容属于（ ）。

A. 工程概况

B. 施工总方案

C. 施工总进度计划

D. 施工总平面图

答案:【B】

5、轻骨料砼搅拌宜选用（ ）。

A. 强制式搅拌机

B. 自落式搅拌机

C. 人工搅拌

D. 滚筒自落式搅拌机

答案:【A】

6、施工组织总设计起（ ）作用。

A. 控制性

B. 实施性

C. 使用性

D. 实际性

答案:【A】

7、预应力筋张拉时，应校核其伸长值，当实际伸长值比计算伸长值（ ），则应暂停张拉，查明原因并采取措施后方可继续张拉。

A. 大10%

B. 小5%

C. 大10%或小5%

D. 大5%或小5%

答案:【C】

8、涂饰工程施工时，对混凝土及抹灰层基层的要求是（ ）。

A. pH值≤10，含水率≤8%

B. pH值≤10，含水率≤12%

C. pH值≤12，含水率≤8%

D. pH值≤12，含水率≤12%

答案:【A】

9、履带式起重机起重杆的仰角α变大时，（ ）。

A. Q变大

B. Q变小

C. R变大

D. Q不变

答案:【A】

10、现场施工中，柱子竖向钢筋的连接应优先采用（ ）。

A. 机械连接

B. 绑扎连接

C. 电渣压力焊

D. 电弧焊

答案:【A】

11、绑扎构件应选用（ ）。

A. φ6钢筋

B. 6×19＋1钢丝绳

C. 6×61＋1钢丝绳

D. 6×37＋1钢丝绳

答案:【C】

12、涂饰工程施工时，对木质基层的要求是：含水率不得大于（ ）。

A. 8%

B. 10%

C. 12%

D. 15%

答案:【C】

13、釉面砖的吸水率不得大于（ ）。

A. 8%

B. 10%

C. 12%

D. 15%

答案:【B】

14、双代号网络图的三要素是指（ ）。

A. 节点、箭杆、工作作业时间

B. 紧前工作、紧后工作、关键线路

C. 工作、节点、线路

D. 工期、关键线路、非关键线路

答案:【C】

15、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕的三个主要方面是（ ）。

A. 劳动生产率、降低成本率、计划利润率

B. 技术措施、降低成本措施、施工平面图

C. 劳动指标、材料使用指标、机械使用指标

D. 质量、工期、成本

答案:【D】

16、对孔道较长的构件进行后张法施工，一般在两端张拉，其目的是（ ）。

A. 防止构件开裂

B. 提高控制精度

C. 减少伸长值检测误差

D. 减少孔道摩擦损失

答案:【D】

17、在道路、场地条件不能满足机械行驶、作业的情况下，吊装构件时宜选用（ ）。

A. 履带式起重机

B. 桅杆式起重机

C. 轮胎式起重机

D. 汽车式起重机

答案:【B】

18、防水层基层必须干燥干净，含水率符合施工要求（ ）。

A. 5%

B. 9%

C. 12%

D. 15%

答案:【B】

19、砖砌体水平灰缝饱满度应不小于（ ）。

A. 75%

B. 90%

C. 80%

D. 100%

答案:【C】

20、关于自由时差和总时差，下列说法中错误的是（ ）。

A. 自由时差为零，总时差必定为零

B. 总时差为零，自由时差必为零

C. 不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差

D. 不影响紧后工序最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差

答案:【A】

21、有主、次梁的现浇楼盖，砼宜顺次梁方向浇筑，施工缝应留设在（ ）。

A. 主梁跨中的1/3范围内

B. 次梁跨中的1/3范围内

C. 与次梁平行任意留设

D. 主梁支座附近

答案:【B】

22、下列（ ）不属于施工现场准备。

A. 三通一平

B. 测量放线

C. 搭设临时设施

D. 地方材料准备

答案:【D】

23、（ ）不属于施工现场准备。

A. 三通一平

B. 测量放线

C. 搭设临时设施

D. 地方材料准备

答案:【D】

24、有6根直径为12 mm的冷拉光圆钢筋组成的预应力钢筋束应用（ ）。

A. 螺丝端杆锚具

B. 绑条锚具

C. 镦头锚具

D. JM12-6锚具

答案:【D】

25、斜槎长度不得小于其高度的（ ）。

A. 1/2

B. 1/3

C. 2/3

D. 1.5倍

答案:【C】

26、在周围建筑物密集的狭窄场地施工大直径砼灌注桩，较宜采用（ ）。

A. 钻孔灌注桩

B. 沉管灌注桩

C. 人工挖孔灌注桩

D. 爆扩灌注桩

答案:【C】

27、砖砌体的灰缝厚度是（ ）。

A. 10 mm

B. 6 mm

C. 15 mm

D. 20 mm

答案:【A】

28、水泥砂浆屋面找平层应留设分格缝，分格缝间距为（ ）。

A. 纵横向均为4 m

B. 纵向6 m，横向4 m

C. 纵横向均为6 m

D. 纵向4 m，横向6 m

答案:【C】

29、试选择正确的编制程序（ ）。①设计施工平面图 ②编制各种物资需要量计划 ③计算技术经济指标 ④拟定施工方案 ⑤编制施工进度计划

A. ①→②→④→⑤→③

B. ④→⑤→②→①→③

C. ①→②→⑤→④→③

D. ④→①→②→⑤→③

答案:【B】

30、生产性工程的（ ）往往是确定施工流向的关键因素。

A. 施工进度交付顺序

B. 生产工艺过程

C. 使用要求

D. 技术复杂部位

答案:【B】

31、铺贴卷材时，平行于屋脊的搭接缝应（ ）。

A. 顺主导风向

B. 顺流水方向

C. 逆主导风向

D. 逆流水方向

答案:【A】

32、在同一压实功条件下，土的含水量对压实质量的影响是（ ）。

A. 含水量大好

B. 含水量小好

C. 含水量为某一值好

D. 含水量为零时好

答案:【C】

33、钢筋冷拉采用卷扬机时，卷扬机的拉力应大于钢筋所需张拉力的（ ）倍。

A. 1.2～1.5

B. 1.6～2.0

C. 2.0～2.5

D. 0.9～1.0

答案:【A】

34、（ ）不是技术资料准备内容。

A. 社会劳动力调查

B. 熟悉和会审图纸

C. 编制施工图预算

D. 编制施工组织设计

答案:【A】

35、凡是具有单独设计，可独立施工，竣工后可单独发挥生产能力或效益的工程，称为一个（ ）。

A. 单项工程

B. 单位工程

C. 分部工程

D. 分项工程

答案:【A】

36、在设计单位工程施工平面图时，一般应首先考虑（ ）的布置。

A. 办公、生活临时设施

B. 水电管网

C. 运输道路

D. 起重机械

答案:【D】

37、在组织流水施工时，通常施工段数目m与施工过程数n之间的关系应该是（ ）。

A. m≥n

B. m≤n

C. m＝n

D. 无关系

答案:【A】

38、施工顺序是各施工过程之间在时间上的先后顺序。受两方面的制约，它们是（ ）。

A. 技术关系和组织关系

B. 工艺关系和组织关系

C. 结构关系和技术关系

D. 技术关系和工艺关系

答案:【B】

39、吊装屋架时，吊索与水平面的夹角不宜小于（ ）。

A. 30°

B. 40°

C. 45°

D. 60°

答案:【C】

40、卫生间、浴室防水层的闭水试验规范规定不得低于（ ）。

A. 12 h

B. 24 h

C. 30 h

D. 48 h

答案:【B】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、冬期砼施工，宜选用的水泥是（ ）。

A. 硅酸盐水泥

B. 矿渣水泥

C. 火山灰水泥

D. 任何水泥均可

答案:【A】

2、屋面防水等级按GB 50207-2002规定划分为Ⅰ~Ⅳ级，其中Ⅰ级防水的耐用年限为（ ）年。

A. 25

B. 15

C. 10

D. 5

答案:【A】

3、试选择正确的编制程序（ ）。①设计施工平面图 ②编制各种物资需要量计划 ③计算技术经济指标 ④拟定施工方案 ⑤编制施工进度计划

A. ①→②→④→⑤→③

B. ④→⑤→②→①→③

C. ①→②→⑤→④→③

D. ④→①→②→⑤→③

答案:【B】

4、网络计划中，工作最早开始时间应为（ ）。

A. 所有紧前工作最早完成时间的最大值

B. 所有紧前工作最早完成时间的最小值

C. 所有紧前工作最迟完成时间的最大值

D. 所有紧前工作最迟完成时间的最小值

答案:【A】

5、当基坑的土是细砂或粉砂时，宜选用的降水方法是（ ）。

A. 四周设排水沟与集水井

B. 用抽水泵从基坑内直接抽水

C. 同时采用方法Ａ与Ｂ

D. 轻型井点降水

答案:【D】

6、涂饰工程施工时，对混凝土及抹灰层基层的要求是（ ）。

A. pH值≤10，含水率≤8%

B. pH值≤10，含水率≤12%

C. pH值≤12，含水率≤8%

D. pH值≤12，含水率≤12%

答案:【A】

7、（ ）不属于施工现场准备。

A. 三通一平

B. 测量放线

C. 搭设临时设施

D. 地方材料准备

答案:【D】

8、铺贴卷材时，平行于屋脊的搭接缝应（ ）。

A. 顺主导风向

B. 顺流水方向

C. 逆主导风向

D. 逆流水方向

答案:【A】

9、选择每日工作班次，每班工作人数，是在确定（ ）参数时需要考虑的。

A. 施工过程数

B. 施工段数

C. 流水步距

D. 流水节拍

答案:【D】

10、确定填土压实的每层铺土厚度应考虑的因素为（ ）。

A. 压实方法

B. 土的含水量

C. 压实遍数

D. 综合考虑A项和C项

答案:【D】

11、钢筋配料时出现量度差值，是因为（ ）。

A. 钢筋的外包尺寸与中心线尺寸之间的差

B. 钢筋的外包尺寸与内皮尺寸之间的差

C. 钢筋内皮尺寸与中心线尺寸之间的差

D. 计算单位不同所致

答案:【A】

12、轻骨料砼搅拌宜选用（ ）。

A. 强制式搅拌机

B. 自落式搅拌机

C. 人工搅拌

D. 滚筒自落式搅拌机

答案:【A】

13、有6根直径为12 mm的冷拉光圆钢筋组成的预应力钢筋束应用（ ）。

A. 螺丝端杆锚具

B. 绑条锚具

C. 镦头锚具

D. JM12-6锚具

答案:【D】

14、编制单位工程施工组织设计时，考虑施工顺序应遵守（ ）的基本要求。

A. “先地上、后地下”

B. “先围护、后主体”

C. “先结构，后装修”

D. “先设备，后土建”

答案:【C】

15、预应力筋张拉时，应校核其伸长值，当实际伸长值比计算伸长值（ ），则应暂停张拉，查明原因并采取措施后方可继续张拉。

A. 大10%

B. 小5%

C. 大10%或小5%

D. 大5%或小5%

答案:【C】

16、关于自由时差和总时差，下列说法中错误的是（ ）。

A. 自由时差为零，总时差必定为零

B. 总时差为零，自由时差必为零

C. 不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差

D. 不影响紧后工序最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差

答案:【A】

17、在周围建筑物密集的狭窄场地施工大直径砼灌注桩，较宜采用（ ）。

A. 钻孔灌注桩

B. 沉管灌注桩

C. 人工挖孔灌注桩

D. 爆扩灌注桩

答案:【C】

18、在设计单位工程施工平面图时，一般应首先考虑（ ）的布置。

A. 办公、生活临时设施

B. 水电管网

C. 运输道路

D. 起重机械

答案:【D】

19、卫生间、浴室防水层的闭水试验规范规定不得低于（ ）。

A. 12 h

B. 24 h

C. 30 h

D. 48 h

答案:【B】

20、在道路、场地条件不能满足机械行驶、作业的情况下，吊装构件时宜选用（ ）。

A. 履带式起重机

B. 桅杆式起重机

C. 轮胎式起重机

D. 汽车式起重机

答案:【B】

21、双代号网络图的三要素是指（ ）。

A. 节点、箭杆、工作作业时间

B. 紧前工作、紧后工作、关键线路

C. 工作、节点、线路

D. 工期、关键线路、非关键线路

答案:【C】

22、在同一压实功条件下，土的含水量对压实质量的影响是（ ）。

A. 含水量大好

B. 含水量小好

C. 含水量为某一值好

D. 含水量为零时好

答案:【C】

23、所谓节奏性流水施工过程，即指施工过程（ ）。

A. 在各个施工段上的持续时间相等

B. 之间的流水节拍相等

C. 之间的流水步距相等

D. 连续、均衡

答案:【A】

24、施工组织总设计起（ ）作用。

A. 控制性

B. 实施性

C. 使用性

D. 实际性

答案:【A】

25、绑扎构件应选用（ ）。

A. φ6钢筋

B. 6×19＋1钢丝绳

C. 6×61＋1钢丝绳

D. 6×37＋1钢丝绳

答案:【C】

26、生产性工程的（ ）往往是确定施工流向的关键因素。

A. 施工进度交付顺序

B. 生产工艺过程

C. 使用要求

D. 技术复杂部位

答案:【B】

27、防水层基层必须干燥干净，含水率符合施工要求（ ）。

A. 5%

B. 9%

C. 12%

D. 15%

答案:【B】

28、当用单斗挖掘机开挖基槽时，宜采用的工作装置为（ ）。

A. 正铲

B. 反铲

C. 拉铲

D. 抓铲

答案:【B】

29、锚固钢绞线的较为可靠的锚具应为（ ）。

A. DM5型镦头锚具

B. JM12型夹片锚具

C. XM型多孔夹片锚具

D. 挤压锚具

答案:【C】

30、涂饰工程施工时，对木质基层的要求是：含水率不得大于（ ）。

A. 8%

B. 10%

C. 12%

D. 15%

答案:【C】

31、当屋面坡度小于3%时，卷材铺贴方向应（ ）。

A. 垂直屋脊

B. 平行屋脊

C. 与屋脊斜交

D. 任意方向

答案:【B】

32、斜槎长度不得小于其高度的（ ）。

A. 1/2

B. 1/3

C. 2/3

D. 1.5倍

答案:【C】

33、吊装屋架时，吊索与水平面的夹角不宜小于（ ）。

A. 30°

B. 40°

C. 45°

D. 60°

答案:【C】

34、砖砌体的灰缝厚度是（ ）。

A. 10 mm

B. 6 mm

C. 15 mm

D. 20 mm

答案:【A】

35、施工顺序是各施工过程之间在时间上的先后顺序。受两方面的制约，它们是（ ）。

A. 技术关系和组织关系

B. 工艺关系和组织关系

C. 结构关系和技术关系

D. 技术关系和工艺关系

答案:【B】

36、砼灌注桩按成孔方法可分为以下四类：①钻孔灌注桩；②沉管灌注桩；③人工挖孔灌注桩；④爆扩灌注桩。其中，属于挤土成孔的是（ ）。

A. ①和②

B. ③和④

C. ①和③

D. ②和④

答案:【C】

37、水泥砂浆屋面找平层应留设分格缝，分格缝间距为（ ）。

A. 纵横向均为4 m

B. 纵向6 m，横向4 m

C. 纵横向均为6 m

D. 纵向4 m，横向6 m

答案:【C】

38、（ ）是建筑施工流水作业组织的最大特点。

A. 划分施工过程

B. 划分施工段

C. 组织专业工作队施工

D. 均衡、连续施工

答案:【D】

39、对孔道较长的构件进行后张法施工，一般在两端张拉，其目的是（ ）。

A. 防止构件开裂

B. 提高控制精度

C. 减少伸长值检测误差

D. 减少孔道摩擦损失

答案:【D】

40、履带式起重机起重杆的仰角α变大时，（ ）。

A. Q变大

B. Q变小

C. R变大

D. Q不变

答案:【A】

一、单选(共计100分,每题2.5分)

1、轻骨料砼搅拌宜选用（ ）。

A. 强制式搅拌机

B. 自落式搅拌机

C. 人工搅拌

D. 滚筒自落式搅拌机

答案:【A】

2、对孔道较长的构件进行后张法施工，一般在两端张拉，其目的是（ ）。

A. 防止构件开裂

B. 提高控制精度

C. 减少伸长值检测误差

D. 减少孔道摩擦损失

答案:【D】

3、施工顺序是各施工过程之间在时间上的先后顺序。受两方面的制约，它们是（ ）。

A. 技术关系和组织关系

B. 工艺关系和组织关系

C. 结构关系和技术关系

D. 技术关系和工艺关系

答案:【B】

4、砖砌体水平灰缝饱满度应不小于（ ）。

A. 75%

B. 90%

C. 80%

D. 100%

答案:【C】

5、生产性工程的（ ）往往是确定施工流向的关键因素。

A. 施工进度交付顺序

B. 生产工艺过程

C. 使用要求

D. 技术复杂部位

答案:【B】

6、（ ）是建筑施工流水作业组织的最大特点。

A. 划分施工过程

B. 划分施工段

C. 组织专业工作队施工

D. 均衡、连续施工

答案:【D】

7、有6根直径为12 mm的冷拉光圆钢筋组成的预应力钢筋束应用（ ）。

A. 螺丝端杆锚具

B. 绑条锚具

C. 镦头锚具

D. JM12-6锚具

答案:【D】

8、砖砌体留设直槎时，必须做成（ ）。

A. 阳槎

B. 阴槎

C. 凸槎

D. 凹槎

答案:【C】

9、在设计单位工程施工平面图时，一般应首先考虑（ ）的布置。

A. 办公、生活临时设施

B. 水电管网

C. 运输道路

D. 起重机械

答案:【D】

10、（ ）不是技术资料准备内容。

A. 社会劳动力调查

B. 熟悉和会审图纸

C. 编制施工图预算

D. 编制施工组织设计

答案:【A】

11、在组织流水施工时，通常施工段数目m与施工过程数n之间的关系应该是（ ）。

A. m≥n

B. m≤n

C. m＝n

D. 无关系

答案:【A】

12、井点降水系统计算时引入假想半径的条件是基坑长宽比（ ）。

A. 不大于5

B. 不小于5

C. 不大于6

D. 小于8

答案:【A】

13、在道路、场地条件不能满足机械行驶、作业的情况下，吊装构件时宜选用（ ）。

A. 履带式起重机

B. 桅杆式起重机

C. 轮胎式起重机

D. 汽车式起重机

答案:【B】

14、编制单位工程施工组织设计时，考虑施工顺序应遵守（ ）的基本要求。

A. “先地上、后地下”

B. “先围护、后主体”

C. “先结构，后装修”

D. “先设备，后土建”

答案:【C】

15、冬期砼施工，宜选用的水泥是（ ）。

A. 硅酸盐水泥

B. 矿渣水泥

C. 火山灰水泥

D. 任何水泥均可

答案:【A】

16、绑扎构件应选用（ ）。

A. φ6钢筋

B. 6×19＋1钢丝绳

C. 6×61＋1钢丝绳

D. 6×37＋1钢丝绳

答案:【C】

17、选择每日工作班次，每班工作人数，是在确定（ ）参数时需要考虑的。

A. 施工过程数

B. 施工段数

C. 流水步距

D. 流水节拍

答案:【D】

18、凡是具有单独设计，可独立施工，竣工后可单独发挥生产能力或效益的工程，称为一个（ ）。

A. 单项工程

B. 单位工程

C. 分部工程

D. 分项工程

答案:【A】

19、履带式起重机起重杆的仰角α变大时，（ ）。

A. Q变大

B. Q变小

C. R变大

D. Q不变

答案:【A】

20、铺贴卷材时，平行于屋脊的搭接缝应（ ）。

A. 顺主导风向

B. 顺流水方向

C. 逆主导风向

D. 逆流水方向

答案:【A】

21、关于自由时差和总时差，下列说法中错误的是（ ）。

A. 自由时差为零，总时差必定为零

B. 总时差为零，自由时差必为零

C. 不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差

D. 不影响紧后工序最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差

答案:【A】

22、双代号网络图的三要素是指（ ）。

A. 节点、箭杆、工作作业时间

B. 紧前工作、紧后工作、关键线路

C. 工作、节点、线路

D. 工期、关键线路、非关键线路

答案:【C】

23、钢筋配料时出现量度差值，是因为（ ）。

A. 钢筋的外包尺寸与中心线尺寸之间的差

B. 钢筋的外包尺寸与内皮尺寸之间的差

C. 钢筋内皮尺寸与中心线尺寸之间的差

D. 计算单位不同所致

答案:【A】

24、涂饰工程施工时，对木质基层的要求是：含水率不得大于（ ）。

A. 8%

B. 10%

C. 12%

D. 15%

答案:【C】

25、卫生间、浴室防水层的闭水试验规范规定不得低于（ ）。

A. 12 h

B. 24 h

C. 30 h

D. 48 h

答案:【B】

26、当屋面坡度小于3%时，卷材铺贴方向应（ ）。

A. 垂直屋脊

B. 平行屋脊

C. 与屋脊斜交

D. 任意方向

答案:【B】

27、水泥砂浆屋面找平层应留设分格缝，分格缝间距为（ ）。

A. 纵横向均为4 m

B. 纵向6 m，横向4 m

C. 纵横向均为6 m

D. 纵向4 m，横向6 m

答案:【C】

28、在周围建筑物密集的狭窄场地施工大直径砼灌注桩，较宜采用（ ）。

A. 钻孔灌注桩

B. 沉管灌注桩

C. 人工挖孔灌注桩

D. 爆扩灌注桩

答案:【C】

29、所谓节奏性流水施工过程，即指施工过程（ ）。

A. 在各个施工段上的持续时间相等

B. 之间的流水节拍相等

C. 之间的流水步距相等

D. 连续、均衡

答案:【A】

30、当一个项目要分期分批进行时，如何划分分期分批的内容属于（ ）。

A. 工程概况

B. 施工总方案

C. 施工总进度计划

D. 施工总平面图

答案:【B】

31、斜槎长度不得小于其高度的（ ）。

A. 1/2

B. 1/3

C. 2/3

D. 1.5倍

答案:【C】

32、摩擦型预制桩在沉桩时，主要质量控制指标是（ ）。

A. 最后贯入度

B. 设计标高

C. 垂直度

D. 平面位置

答案:【B】

33、（ ）不属于施工现场准备。

A. 三通一平

B. 测量放线

C. 搭设临时设施

D. 地方材料准备

答案:【D】

34、有主、次梁的现浇楼盖，砼宜顺次梁方向浇筑，施工缝应留设在（ ）。

A. 主梁跨中的1/3范围内

B. 次梁跨中的1/3范围内

C. 与次梁平行任意留设

D. 主梁支座附近

答案:【B】

35、吊装屋架时，吊索与水平面的夹角不宜小于（ ）。

A. 30°

B. 40°

C. 45°

D. 60°

答案:【C】

36、确定填土压实的每层铺土厚度应考虑的因素为（ ）。

A. 压实方法

B. 土的含水量

C. 压实遍数

D. 综合考虑A项和C项

答案:【D】

37、在同一压实功条件下，土的含水量对压实质量的影响是（ ）。

A. 含水量大好

B. 含水量小好

C. 含水量为某一值好

D. 含水量为零时好

答案:【C】

38、施工组织总设计起（ ）作用。

A. 控制性

B. 实施性

C. 使用性

D. 实际性

答案:【A】

39、预留孔道时的抽管顺序应（ ）。

A. 先下后上、先直后曲

B. 先下后上、先曲后直

C. 先上后下、先直后曲

D. 先上后下、先曲后直

答案:【D】

40、试选择正确的编制程序（ ）。①设计施工平面图 ②编制各种物资需要量计划 ③计算技术经济指标 ④拟定施工方案 ⑤编制施工进度计划

A. ①→②→④→⑤→③

B. ④→⑤→②→①→③

C. ①→②→⑤→④→③

D. ④→①→②→⑤→③

答案:【B】