广东南方职业学院成人高等教育

2023年第三学期考试试卷答案

课程名称：PLC原理与应用 课程班级：2022级工业机器人技术 层次：专科 共 2 页

- 单项选择题（每小题2分，共40分）

- 1-5 CBABA 6-10 CBACA  11-15 CBBCA 16-20 CCDBA

- 填空题（每空1分，共20分）

- 1.1969

- 2.继电器  计算机

- 3.PLC  机器人   CAD/CAM

- 4.元器件质量   技术问题

- 5.逻辑控制功能  定时控制功能  数据处理功能  监控功能  故障诊断功能

- 6.算术运算  数据传送

- 7.安全和可维护性

- 8.既定/预先设定/特定

- 9.电源部件  存储器  功能模块

- 三、判断题（每小题1分，共10分）

- 1-5   ××√√×

- 6-10  ×√×√√

- 四、简答题（每小题6分， 共30分）

1.①I/O点数：指PLC外部输入和输出端子数

②用户程序存储容量：用来衡量PLC所能存储用户程序的多少

③扫描速度：指扫描1000步用户程序所需的时间，以ms/千步为单位

④指令系统条数：指PLC具有的基本指令和高级指令的种类和数量。种类数量越多，软件功能越强

⑤内部寄存器

- ⑥控制功能：运算、控制、通讯、编程、诊断

2.①欧洲：德国的西门子(SIEMENS)、BECKHOFF、力士乐、PILZ、SEW及法国的施耐德公司

②美国：A-B（Allen-Bradly）(其产品约占美国PLC市场50％的份额。

③GE（General Electric）、日本：三菱电机（Mitsubishi Electric）、 欧姆龙（OMRON）、  FUJI日本主要发展中小型PLC，在世界小型PLC市场上，日本产品约占有70％的份额。）

3.①按结构形式分类：整体式PLC、组合式PLC、叠装式PLC 。

- ②按控制规模分类：小型PLC、中型PLC、大型PLC。

- ③按CPU数据处理类型分类：标准PLC、安全PLC、安全标准PLC

- ④按依托硬件类型分类：常规PLC、软PLC。

4.答:①组成的器件不同: PLC由许多软继电器组成，继电器控制系统由物理继电器组成。

②触点的数量不同:继电器和接触器的触点较少，而PLC内部的软继电器的触点是无限的。

③控制方式不同:继电器控制是通过元件之间的硬件接线来实现，而PLC是通过软件编程的方式来实现控制功能的。

④工作方式不同: PLC采用周期性循环扫描的串行工作方式，而继电器控制系统采用并行的工作方式。

5.1）通用性强,使用方便

2）功能强,适应面广

3）可靠性高，抗干扰能力强

4）控制程序可变具有很好的柔性

5）编程方法简单，容易掌握

6）PLC控制系统的设计、安装、调试和维修工作少。极为方便、控制程序变化方便、具有很好的柔性

7）体积小、重量轻、功耗低